## Instrukcja wykonywania prac gorących

## Niniejszą instrukcję należy wypełnić wspólnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac.

Prace gorące oznaczają prace obejmujące korzystanie z maszyn i urządzeń, które generują iskry i ciepło mogące spowodować pożar. Prace gorące obejmują korzystanie z otwartego ognia, gorącego powietrza oraz urządzeń do spawania, cięcia lub szlifowania.

## SZCZEGÓŁY dotyczące prac oraz PODPISY potwierdzające, że formularz został prawidłowo wypełniony i zrozumiany

| Opis pracy: |
| --- |
| Lokalizacja miejsca pracy (należy opisać, gdzie będzie wykonywana praca): |
| Data i godzin rozpoczęcia pracy: |  | Data i godzina zakończenia pracy: |
| Zleceniodawca – osoba/firma: | Numer telefonu komórkowego: | Podpis: |
| Osoba(osoby)/firma wykonująca prace: | Numer telefonu komórkowego: | Podpis: | Nr certyfikatu.: |
| Strażnicy: | Numer telefonu komórkowego: | Podpis: | Nr certyfikatu.: |

## WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

Firma lub osoba wykonująca prace gorące zobowiązuje się zapewnić, że prace będą wykonywane bezpiecznie oraz zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Prace gorące winny zakończyć się na długo przed końcem dnia roboczego.

| Przed rozpoczęciem pracy: |
| --- |
| 1 ( | Przeprowadzono ocenę ryzyka w związku z palną izolacją w konstrukcji. |
| 2 ( | Otwory w podłogach, ścianach i sufitach są uszczelnione. |
| 3 ( | Ukryte pustki zostały sprawdzone (np. stropy drewniane, kanały wentylacyjne i wyciągowe, przepusty i rury). |
| 4 ( | Łatwopalne i palne materiały i płyny zostały usunięte. |
| 5 ( | Materiały palne, które nie mogą być usunięte oraz palne części budynku zostały zabezpieczone lub zwilżone. |
| 6 ( | Przepisowe wyposażenie gaśnicze, co najmniej 2 gaśnice proszkowe 6 kg z minimalną wydajnością 34A 233B C muszą znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Jedna gaśnica ręczna może być zastąpiona wężem pożarowym o wewnętrznej średnicy 19 mm z wodą doprowadzoną do dyszy. Czy potrzebne są dodatkowe środki gaśnicze? Tak ( Nie ( |
| 7 ( | Urządzenie obwodowe lub czujniki pożarowe zostały wyłączone. |
| 8 ( | Strażnik pożarowy/strażnicy pożarowi muszą być obecni oraz muszą przeprowadzać stałą ocenę ryzyka pożarowego w czasie pracy, w czasie przerw i co najmniej jedną godzinę po zakończeniu prac. Należy wpisać imię i nazwisko każdego strażnika pożarowego. |
| 9 ( | Wyposażenie robocze zostało sprawdzone i jest sprawne. |
| 10 ( | Oceniono potrzebę zwiększenia gotowości do zwalczania ognia. |
| 11 ( | Istnieją co najmniej dwie drogi ewakuacji z obszaru zagrożenia. |
| 12 ( | Numery alarmowe i procedury powiadamiania o pożarze i wypadkach są znane. Adres miejsca wykonywania pracy jest znany. |

# Pomieszczenia i obszary zagrożenia wybuchem, nie dotyczy (

| Niniejsza część instrukcji dotyczy pomieszczeń, ich części, a także obszarów, gdzie może występować niebezpieczeństwo wybuchu z powodu obecności substancji wybuchowych albo w związku z tym, że powietrze jest albo może czasami być zmieszane z palnymi gazami, oparami albo pyłem w takich proporcjach, że może powstać mieszanina wybuchowa. Nie wolno używać otwartego ognia w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową lub kierownika przedsiębiorstwa. | 13 ( | Istnieje pisemna zgoda właściciela lub zleceniodawcy. |
| --- | --- | --- |
|  | 14 ( | Przeprowadzono ocenę ryzyka i pomiary gazu. |
|  | 15 ( | Do pomieszczenia nie wniesiono butli z acetylenem/tlenem. |
|  | 16 ( | Zadbano o odpowiednią wentylację. |

| Po zakończeniu pracy: |
| --- |
| 17 ( | Przeprowadzono kontrolę końcową w celu upewnienia się, że nie istnieje zagrożenie pożarowe |
| 18 ( | Urządzenie obwodowe lub czujniki pożarowe przyłącza ponownie: ………………………………………………………... |
| 19 ( | Butle z gazem są umieszczone blisko drzwi wejściowych lub bramy, aby w razie pożaru można je było łatwo przenieść w bezpieczne miejsce. |